ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2015 г. 							                      № 45

д.Байтеряково

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Байтеряковское» Алнашского района Удмуртской Республики на 2015-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения,  решением Совета депутатов муниципального образования «Байтеряковское» от 04 декабря 2006 г. № 18 «Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Байтеряковское», постановление Главы муниципального образования «Байтеряковское» «О назначении публичных слушаний» от 14 сентября 2015 №01, постановление Администрации муниципального образования «Байтеряковское» от 22 октября 2015 №38  об утверждении  заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта  «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Байтеряковское» Алнашского района Удмуртской Республики на 2015-2025 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «Байтеряковское», Администрация муниципального образования «Байтеряковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему водоснабжения и водотведения муниципального образования «Байтеряковское» Алнашского района Удмуртской Республики на 2015-2025 гг. (приложение прилагается)

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению в сети «Интернет» на странице муниципального образования  «Байтеряковское»  официального сайта муниципального образования «Алнашский район»

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования

«Байтеряковское»                                                                                  А.А.Шушпанов

Утверждено

постановлением Администрации

МО «Байтеряковское»

от 30.10.2015 №45

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МО «Байтеряковское»

Алнашского района

Удмуртской Республики

на 2015-2025гг.

д.Байтеряково

2015

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Байтеряковское» разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2025 года. Схема водоснабжения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения муниципального образования «Байтеряковское».

Схема водоснабжения и водоотведения представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

- Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Асановскогоо сельского поселения муниципального образования «Алнашский район» Удмуртской Республики.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 23.07.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

-Генеральный план   муниципального образования «Байтеряковское», утвержденное решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Байтеряковское»  от 19.12.2012 года № 32

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при  минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

- 100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сети;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов.

I.Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения

1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения

Муниципальное образование «Байтерякосвкое» находится на юге Алнашского района, граничит с Республикой Татарстан. Центром поселения считается   д. Байтеряково. Занимаемая площадь – 10198 га. В состав поселения входят 11 населенных пункта, численность населения 1575 человек. В одном населенном  пункте д. Дружки постоянно проживающих нет, деревня является дачным. Территория муниципального образования  «Байтеряковское»  входит в состав Алнашского района Удмуртской республики Приволжского федерального округа Российской Федерации.

МО «Байтеряковское» граничит с Менделеевским  районом Республики Татарстан и муниципальными образованиями «Асановское», «Утчанское», «Ромашкинское» Алнашского района.Муниципальное образование «Байтеряковское»  находится в 18 километрах   села Алнаши.

В состав муниципального образования входят населенные пункты: д.Байтеряково,д.В.Котнырево, д.Н.Котнырево, д.Дружки, д.Елкибаево, д.Кадиково,д.Пирогово, д.Русский Ятцаз, д.Удмуртский Ятцаз, д.Ятцазшур.

| Населенные пункты | Число хозяйств (ед.) | Численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
| Д.Байтеряково | 108 | 386 |
| Д.Верхнее Котнырево | 50 | 161 |
| Д.Нижнее Котнырево | 60 | 207 |
| Д.Дружки | 3 | 1 |
| Д.Елкибаево | 76 | 226 |
| Д.Пирогово | 27 | 80 |
| Д.Русский Ятцаз | 17 | 47 |
| Д.Удмуртский Ятцаз | 18 | 64 |
| Д.Старая Юмья | 87 | 278 |
| Д.Ятцазсшур | 9 | 24 |
| Д.Кадиково | 35 | 101 |
| Итого | 490 | 1575 |

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Охват населения централизованным водоснабжением составляет 80% (1124 человека).

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности  водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения поселения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества.

Сеть водопроводов д.Байтеряково, д. Старая Юмья, д.Русский Ятцаз,  имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

Система водоснабжения села представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Источниками водоснабжения  являются артезианские скважины.

| Перечень артезианских скважин |
| --- |
| № п/п | Наименование скважины | Месторасположение скважины | Марка насоса | Глубина скважины | Год бурения скважины |
| 1 | скважина №2734 | д.Байтеряково | ЭЦВ6 | 98 | 1977 |
| 2 | скважина №1220 | д.Русский Ятцаз | ЭЦВ6-3 | 72 | 1966 |
| 3 | скважина №1109 | д. Старая Юмья | ЭЦВ6 | 115 | 1975 |

Перечень водонапорных башен

| № п/п | Месторасположение водонапорной башни | Год постройки | Объем, мз | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Байтеряково | 1977 | 25 | 80 |
| 2 | д.Русский Ятцаз | 1966 | 25 | 80 |
| 3 | д. Старая Юмья | 1975 | 25 | 80 |

2.Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Водопроводные сети в настоящее время охватывают семь населенных пункта муниципального образования «Байтеряковское»: д.Байтеряково,д.Русский Ятцаз, д.Старая Юмья, д.Верхнее Котнырево, д.Нижнее Котнырево, д.Пирогово, д.Кадиково,  в д. Дружки водопроводных сетей нет т.к. деревне  постоянно проживающих нет. д.Ятцазсшур, д.Удмуртский Ятцаз, д.Елкибаево население пользуется частными скважинами т.к. водопроводных сетей нет.

3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения пять  технологических зон.

4.Описание результатов технического обследования

централизованных систем водоснабжения.

4.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В д.Байтеряково источником водоснабжения для населения являются 1 артезианская  скважина  №2734 пробурена 1977 году. В д. Русский Ятцаз -  источником водоснабжения для населения является одна артезианская скважина № 1220 пробурена в  1966году.

В д. Старая Юмья источником водоснабжения для населения является одна артезианская  скважина № 1108, пробурена в 1975 году.

Водопровод состоит из труб:  пластик - 20%, чугун - 80%, диаметрами 110 мм.

4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружения  очистки и подготовки  воды на территории муниципального образования  отсутствуют.

4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Насосных централизованных станций нет.

  - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

Всего в Асановском сельском поселении протяженность водопровода составляет 5800  метров, в том числе из полиэтилена - 800 метра,   5000 метров  из чугунных труб. Изношенность чугунных труб велика, что является причиной недопоставки воды потребителям и увеличивает расход электроэнергии.

Водопроводные сети, как правило, проложены по улицам населённых пунктов. Способ прокладки - подземный.

Сведения о протяженности сетей водоснабжения с разбивкой по диаметрам и материалам труб представлены в таблице:

Сведения о протяжённости сетей водоснабжения МО «Байтеряковское»

| Наименование населённого пункта | Длина водопровода (м) | Диаметр трубы | Наличие колонок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | сталь | полиэтил | чугун |  | Всего | в том числе неисправных |
| Д.Байтеряково |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Центарльная | 1800 |  |  | 1800 | 110 | 4 |  |
| Ул. Молодежная | 350 |  |  | 350 | 110 |  | 1 |
| Ул.Старая | 350 |  |  | 350 | 110 | 1 |  |
| Ул.Заречная | 300 |  |  | 300 | 110 | 1 |  |
| Ул.Поперечная | 200 |  |  | 200 | 110 | 1 |  |
| Д.Русский Ятцаз |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Русская | 800 |  |  | 800 | 110 | 3 |  |
| Д.Старая Юмья |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Центральная | 1000 |  | 200 | 800 | 110 | 2 | 1 |
| Ул.Ятцазкая | 500 |  |  | 500 | 110 | 3 |  |
| Ул.Монашевская | 500 |  |  | 500 | 110 | 2 | 1 |
| ИТОГО | 5800 |  | 200 | 5600 |  |  |  |

.

В последнее время чугунные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

  - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении сельского поселения

Байтеряковское является следующее:

- Существующие водопроводные сети и сооружения в д.Байтеряково, д. Русский Ятцаз, д.Старая Юмья  требуют реконструкции, так как сильно изношены.

- Существующие артезианские скважины выработали нормативный срок эксплуатации и требуют проведения капитального ремонта, либо бурения новых взамен старых скважин.

5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

На территории муниципального образования «Байтеряковское» отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов.

II. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Байтеряковское» на период до 2025 года  разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования сельских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО «Байтеряковское» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых территорий, а также отдельных сельских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения.

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Развитие МО «Байтеряковское» зависит от экономической ситуации в МО «Алнашский район».

Баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели расходов воды | Ед. измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём выработки воды | тыс. м3 | 63,93 |
| 2 | Объём воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 36,40 |
| 3 | Объём отпуска в сеть | тыс. м3 | 58,03 |
| 4 | Объём потерь | тыс. м3 | 4,9 |
| 5 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 12 |
| 6 | Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 44,63 |
|  | - населению | тыс. м3 | 32,43 |
|  | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,45 |
|  | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0,98 |

В виду отсутствия приборов учёта воды на источниках водоснабжения и низкой оснащённости приборным учётом вводов холодной воды у абонентов, потери воды в водопроводных сетях определить не представляется возможным.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

− чистка резервуаров;

− промывка тупиковых сетей;

− на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

− расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

− промывка канализационных сетей;

− тушение пожаров;

− испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

Территориальный баланс подачи воды отсутствует.

- Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.).

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения отсутствует.

- Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В настоящее время действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в жилом доме, утвержденные Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27.05.2013г. №222 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике» с внесенными изменениями  от 27.04.2015 № 201.

- Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время в МО «Байтеряковское» оснащены приборами учета воды 4 абонентов – юридических лиц. Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

На сегодняшний день населения муниципального образования «Байтеряковское»    имеют 20 абонентов индивидуальных приборов  учета воды.

- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

В период с 2015 по 2025 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями Байтеряковского сельского поселения, за счет установок приборов учета холодной воды. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке.

7.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды.

Фактическое потребление в 2014 году в муниципальном образовании «Байтеряковское» составило 44,63 тыс.м3. К 2025 г. ожидаемое потребление составит 45,49 тыс.м3.

8. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлена в таблице

| Показатели | ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды потребителям | тыс.куб.м | 32,72 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс.куб.м | 30,31 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 |
| бюджетным потребителям | тыс.куб.м | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| прочим | тыс.куб.м | 0,91 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

- установка индивидуальных приборов учета холодной воды

- появление новых потребителей из числа юр.лиц

9. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой и технической воды при ее транспортировке

По фактическим годовым потерям данные отсутствуют.

IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения Байтеряковского сельского поселения предлагаются следующие основные мероприятия:

С развитием индивидуальной застройки на 1 очередь строительства и на расчетный срок в д.Елкибаево, д. Байтеряково, ул.Родниковая предлагается строительство новых сетей водопровода, артскважин и водонапорных башен.

На 1 очередь строительства предлагается:

Выполнение гидравлического расчета сети водоснабжения в целях определения оптимальных диаметров сетей и объёмов регулирующих ёмкостей с учетом перспективной жилой застройки, проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту сетей и сооружений.

Строительство артезианской скважины, водонапорной башни, разводящих сетей в д.Елкибаево  (L=2,2000м).

Строительство артезианской скважины, водонапорной башни, разводящих сетей в д. , ул. Байтеряково, ул.Родниковая (L=1000м).

Строительство артезианской скважины, водонапорной башни, разводящих сетей в д. Удмуртский Ятцаз  (L=1000м).

Строительство новых водопроводных сетей  на проектируемых участках под застройку в зонах планировки территории в соответствии с генеральным планом поселения в д.Байтеряково юго- западнее продолжение Центральной улицы размером 6,2 га, на северо- восточной стороне по ул.Центральной размером 10,1 га.

2. Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

| Потребители | Абонентов | Из них с приборами учета |
| --- | --- | --- |
| Население | 490 | 20 |
| Юридические лица | 12 | 4 |

3.Рекомендации о месте размещения насосных станций и резервуаров.

Реконструкция и строительство новых резервуаров не предусмотрено.

V.Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

В существующей системе водоснабжения очистка воды забираемой из скважин не производится, в следствие чего необходимости в утилизации промывных вод нет. Строительство объектов водоснабжения, на которых будут установлены системы фильтрации не планируется.

2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В существующей системе водоснабжения химические реагенты применяются единовременно, хранение запасов реагентов не производится, Строительство объектов водоснабжения, в системе водоподготовки которых планируется использовать химические реагенты не планируется.

VI.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Физический объем | Объем финансирования, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт существующих сетей водопровода | м | 5800 | 3500,00 |
| 2 | Строительство водопроводной сети для проектируемой застройки | м | 2700 | 2700,00 |
| 3 | Строительство артезианских скважин с водонапорной башней для проектируемых застроек | шт | 2 | 3800,00 |
| 4 | Капитальный ремонт скважин с водонапорными башнями | шт. | 3 | 2500,00 |
|  | Итого |  |  | 12500,00 |

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

VII. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Качественные характеристики водоснабжения сельского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | - Контроль за состоянием трубопроводов. - Контроль объемов отпуска и потребления воды; - Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы; |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | Инвестиционная программа отсутствует. |

VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их

эксплуатацию.

По данным Администрации муниципального образования «Байтеряковское» бесхозные водопроводы не выявлены.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

I.Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Централизованной системы водоотведения на территории поселения  не имеется.

Сточные воды поступают в не канализованные уборные, выгребные ямы и выгреба.

В муниципальной собственности на территории школы и СКЦ в д.Байтеряково   имеются 150 м сетей канализации, которые находятся на оперативном управлении в МБОУ «Байтеряковская СОШ» и СКЦ д.Байтеряково Алнашского района  д.Байтеряково.

2. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

Так как часть домовладений д.Байтеряково, д. Ятцаз, д. Старая Юмья, д. Елкибаево оборудованы системой водоотведения типа накопитель сточных вод (выгреба), то для очистки частных выгребов требуется специальная техника (ассенизационные машины), которая в настоящее время в распоряжении муниципального образования отсутствует. Также необходимо строительство и устройство накопителей-отстойников для сбора ассенизационных сбросов. В настоящее время проектирование и строительство централизованной системы водоотведения из-за отсутствия финансирования не представляется возможным.

II. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»

На расчетный срок, на территориях существующих частных домовладений в д.Байтеряково, д. Ятцаз, д. Старая Юмья, д. Елкибаево предусмотреть выгребы-накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором.

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Text boxes

| Администрация муниципального образования «Байтеряковское» |  | «Байтеряковское» муниципал кылдэтлэн администрациез |
| --- | --- | --- |