О выявленных нарушениях закона в сфере пожарной безопасности в МКОУ Техникумовская СОШ

Проведенной прокуратурой района проверкой с привлечением специалиста – заместителя начальника ОНД и ПР г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР, в МКОУ Техникумовская СОШ выявлены нарушения закона в сфере пожарной безопасности.

Установлено, что в МКОУ Техникумовская СОШ в нарушение:

- п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 и введенных в действие с 01.09.2012 г. (далее по тексту – ППР № 390), п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (далее по тексту – приказ № 645) у ответственного лица, отвечающего за пожарную безопасность в детском саду, отсутствует удостоверение по программе пожарно-технического минимума (не представлено);

- п. 480 ППР № 390 допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 м. от уровня пола (огнетушители № 5, 6, 19, 24, 27, кабинет биологии,  установленные в школе);

- п. 478 ППР № 390 не обеспечена периодичность перезарядки огнетушителей (огнетушитель № 4).

Допущенными нарушениями требований пожарной безопасности, несоблюдением требований закона, создается угроза причинения вреда жизни и здоровью обучающихся указанной образовательной организации, а также педагогического состава.

### В связи с чем, прокурором района в отношении должностного лица вышеуказанной образовательной организации возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

### Постановлением управления надзорной деятельности и профилактической работы должностное лицо МКОУ Техникумовская СОШ привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, постановление вступило в законную силу.

Старший помощник прокурора

Алнашского района

юрист 1 класса                                                                                     А.С. Вальдес