О выявленных нарушениях закона в сфере пожарной безопасности МО Байтеряковское

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что пожарные гидранты, расположенные на территории МО Байтеряковское имеют технические неисправности: у пожарного гидранта, расположенного в д. Байтеряково, сорван шток, у пожарного гидранта, расположенного в д. Старая Юмья, нет воды. Поддержание пожарных гидрантов в исправном состоянии является одной из первичных мер пожарной безопасности, обеспечение которых в границах населенных пунктов поселения отнесено к полномочиям и входит в обязанности администрации поселения, как исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, в рамках организации мер пожарной безопасности. Отсутствие пригодных для эксплуатации пожарных гидрантов создает опасность для жизни и здоровья граждан, нарушает их право на безопасные условия проживания и своевременное, оперативное устранение возникающих пожароопасных ситуаций.

С целью устранения нарушений закона прокуратурой района подготовлено и направлено в суд для рассмотрения по существу исковое заявление об обязании МО Байтеряковское обеспечить надлежащее техническое функционирование, обслуживание и содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов.

### Решением суда требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Старший помощник прокурора

Алнашского района

юрист 1 класса                                                                                     А.С. Вальдес